Бланк заявки                                 АО «НПП «Дельта»

на системы контроля загазованности ИГС-98

| Наименование организации |  |
| --- | --- |

1.Заказ:

| Пульт контроля системы контроля загазованности | 1-канальный «А-1 исполнение 012» |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4-канальный «А-4М» с одним выносным блоком реле в комплекте |  |
|  | 8-канальный «А-8М» с одним выносным блоком реле в комплекте |  |
|  | Цифровой пульт контроля на 64 канала ( в продаже с осени 2020!!) |  |
| Варианты исполнения газоанализаторов |
| Аналоговый выход 4-20 мА | Исполнение 009 | Пластиковый корпус, IP-65 (115х108х55 мм), встроенный сенсор, выходной сигнал 4-20мА, цифровая индикация, гермоввод, темп. режим -30…+50 |  |
|  | Исполнение 010 | Оранжевый аллюминиевый корпус, IP-65, встроенный сенсор, выходной сигнал 4-20мА, гермоввод, темп. режим -30..+50 |  |
|  | Исполнение 014 | Металлический цилиндрический нержавеющий корпус, IP-65, встроенный сенсор, выходной сигнал 4-20мА, темп. режим -30..+50, кабель 1,5м ( для увеличения длины кабеля используется Коммутационный модуль КМ-006) |  |
|  | Исполнение 021 | Оранжевый аллюминиевый корпус, IP-65, встроенный сенсор, выходной сигнал 4-20мА, гермоввод, темп. режим -30..+50, технологическое исполнение с фитингами для принудительной подачи газовой смеси |  |
| Цифровой выход RS-485 | Исполнение 024 | Пластиковый корпус, IP-65 (145х135х55 мм), встроенный сенсор, цифровой выходной сигнал RS-485, цифровая индикация, гермоввод, темп. режим -30…+50 |  |
|  | Мак-С-2М исполнение 026 | Пластиковый корпус, IP-65 (145х135х55 мм), два канала измерения, цифровой выходной сигнал RS-485, , гермоввод, темп. режим -30…+50 |  |
| Газоанализаторы для системы газового контроля: |
| Поставьте необходимое количество датчиков напротив нужных позиций. | Измеряемый газ | Диапазон измерения | Кол-во | Измеряемый газ | Диапазон измерения | Кол-во |
|  | Агат-Д (азота диоксид NO2) | 0,1–32 мг/м3 |  | Мальва-Д (метанол СН3ОН | 0,1–32 мг/м3 |  |
|  | Айва-Д (азота оксид NO) | 0,1–32 мг/м3 |  | Марш-Д (метан CH4) термокаталитический сенсор | 0,01–1 % об. |  |
|  | Астра-Д (аммиак NH3 ) | 0,1–320 мг/м3 |  | Марш-Д (метан CH4) термокаталитический сенсор | 0,01–3,2 % об. |  |
|  | Бриз-Д (этанол C2H5OH) | 0,01-–8 г/м3 |  | Марш-Д (метан CH4) оптический сенсор | 0,01-5 % об. |  |
|  | Бриз-Д (этанол C2H5OH) | 0,01–1,6 % об. |  | Пион-Д (пропан C3H8) термокаталитический сенсор | 0,01-2 % об. |  |
|  | Бином-Д (пары углеводородов CXHY) термокаталитический сенсор | 0,01–2 % об. |  | Пион-Д (пропан C3H8) оптический сенсор | 0,01-2 % об. |  |
|  | Бином-Д (пары углеводородов CXHY) ) оптический сенсор | 0,01–2 % об. |  | Сапфир-Д (серы диоксид SO2) | 0,1–32 мг/м3 |  |
|  | Верба-Д (водород H2) термокаталитический сенсор | 0,01–4 % об. |  | Сирень-Д (сероводород H2S) | 0,1–32 мг/м3 |  |
|  | Верба-Д (водород H2) электрохимический сенсор | 0,01–4 % об. |  | Флора-Д (формальдегид H2CO) | 0,1–10 мг/м3 |  |
|  | Гелиос-Д (гелий He) | 1-100 % об. |  | Хвощ-Д (водород хлористый HCl) | 0,1–32 мг/м3 |  |
|  | Дукат-Д (диоксид углерода СО2) | 0,01-5 % об. |  | Хмель-Д (хлор Cl2) | 0,1–32 мг/м3 |  |
|  | Клевер-Д (кислород O2) | 0,1–32 % об. |  |  |  |  |
|  | Мак-Д (угарный газ CO) | 0,1–320 мг/м3 |  |  |  |  |
|  | Дополнительные аксессуары (укажите кол-во): |  |
|  | Адаптер питания AC-DC в розетку (0,25А 24В)/(Д, СВ, А-1) |  |  |
|  | Источник питания на DIN-рейку 35мм (0,6А 24В) |  |  |
|  | Источник питания на DIN-рейку 35мм (1,5А 24В) |  |  |
|  | Коммутационный модуль КМ-006 (для газоанализаторов исполнение 014) |  |  |
|  | Выносной блок реле (на DIN-рейку) |  |  |
|  | Барьер искрозащиты |  |  |
|  | Кабель МКШ, м. пог. (для подключения датчиков к пульту контроля по токовой петле 4-20 мА) |  |  |
|  | Кабель витая пара UUTP4-C5E, м. пог. (пля подключения к цифровому пульту по RS-485) |  |  |
|  | Шкаф настенный Legrand 601974 (4 модуля) |  |  |
|  | Шкаф настенный Legrand 601983 (18 модулей) |  |  |
|  | Шкаф настенный Legrand 601985 (36 модулей) |  |  |
|  | Насадка для поверки (калибровочная) НГ-101 (Д исп. 009, 010; СВ исп. 011) |  |  |
| Дополнительная информация (особое исполнение, иные пороги и диапазон измерения, а также другая дополнительная информация, необходимая для производства приборов по Вашему заказу) |  |

2.Доставка:

| Адрес доставки |  |
| --- | --- |
| Доставка (постаьте Х напротив нужной позиции) | Курьерская компания СДЭК |  |
|  | Транспортная компания «Деловые Линии» (до терминала компании в вашем городе) |  |
|  | Транспортная компания «Деловые Линии» (до адреса покупателя) |  |
|  | Самовывоз | с помощью своего представителя |  |
|  |  | самостоятельный заказ иной компании-транспортировщика для доставки |  |

3.Данные о заказчике:

Внесите свои данные или приложите к заявке карточку предприятия

| Наименование организации (краткое и полное) |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес (при несовпадении с юридическим необходимо указать вносить ли его в бух. документы (счет-фактуру и тов. накладную)в графу «Грузополучатель») |  |
| ИНН |  | КПП |  | БИК |  | ОКПО |  |
| Банковские реквизиты | Расчетный счет |  |
|  | Банк |  |
|  | Кор. счет |  |
| Ф.И.О. руководителя и на основании чего действует ( для заключения договоров) |  |
| Контактные телефоны |  | Факс |  |
| Контактное лицо |  | Электронная Почта |  |
| Дополнительные сведения, примечания |  |