Бланк заявки                                АО «НПП «Дельта»

на газоанализаторы ИГС-98 мультигазовые «Комета-М»

| Наименование организации |  |
| --- | --- |

1.Заказ:

| Варианты исполнения прибора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение 005 (Базовое) |  |  | Стандартное исполнение для измерения горючих, токсичных веществ и кислорода в рабочей зоне. Подходит для решения большинства задач. Принудительная подача газа благодаря встроенному насосу (вход через штуцер воздухо¬заборного устройства – через камеру сенсоров – выход из выходного отверстия камеры сенсоров). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение 007 (Технологическое) |  |  | Предназначен для измерения технологических газовых смесей в трубопроводах, баллонах и т.д., включая высокие концентрации. Особенность прибора −2 выходных фитинга, которые позволяют подать газовую смесь на сенсоры, минуя устройство принудительной подачи. Также используется для измерения хлора Cl2 и хлористого водорода HCl. При измерении Cl2 и HCl использование пробоотборных зондов невозможно! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение 008 (Гибридное) |  |  | Предназначен для измерения как высоких концентраций горючих газов на взрывозащиту, так и низких ПДК. Также возможно измерение токсичных газов и кислорода. Принудительная подача газа благодаря встроенному насосу (вход через штуцер воздухо¬заборного устройства – через камеру сенсоров – выход из выходного отверстия камеры сенсоров). Полупроводниковый сенсор CxHy для измерения ПДК вынесен на боковую стенку корпуса и работает в диффузионном режиме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конфигурация прибора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Название прибора |  |  |  | Комета-М- |  |  |  |  |  | Количество (шт.) |  |  |  |  |
| Измеряемые газы (от 1 до 6 газов на выбор ) (поставьте Х напротив нужных позиций) |  | Измеряемый газ |  |  |  | Диапазон измерения |  |  | Измеряемый газ |  |  | Диапазон измерения |  |  |
|  |  | Азота диоксид (NO2) |  |  |  | 0,1-32 мг/м3 |  |  | Углерода диоксид (СО2) |  |  | 0,01-5 % об. |  |  |
|  |  | Азота оксид (NO) |  |  |  | 0,1-32 мг/м3 |  |  | Угарный газ (СО) |  |  | 0,1-320 мг/м3 |  |  |
|  |  | Аммиак (NH3) |  |  |  | 0,1 до 200 мг/м3 |  |  | Метанол (CH3OH) |  |  | 0,1-32 мг/м3 |  |  |
|  |  | Пары углеводородов (CxHy) т/к сенсор |  |  |  | 0,01–2 % об. |  |  | Метан (СН4) т/к сенсор |  |  | 0,01–3,2 % об. |  |  |
|  |  | Пары углеводородов (CxHy) п/п сенсор |  |  |  | 50-3200 мг/м3 |  |  | Метан (СН4) оптический сенсор |  |  | 0,01–5 % об. |  |  |
|  |  | Пары углеводородов CxHy оптический сенсор |  |  |  | 0,01–2 % об. |  |  | Пропан (С3Н8) |  |  | 0,01-2 % об. |  |  |
|  |  | Этанол (C2H5OH) |  |  |  | 0,01–1,6 % об. |  |  | Серы диоксид (SO2) |  |  | 0,1-32 мг/м3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,01–8 г/м3 |  |  | Сероводород (H2S) |  |  | 0,1-32 мг/м3 |  |  |
|  |  | Водород (H2) т/к сенсор |  |  |  | 0,01–4 % об. |  |  | Формальдегид (H2CO) |  |  | 0,1-10 мг/м3 |  |  |
|  |  | Водород (H2) э/х сенсор |  |  |  | 0,01–4 % об. |  |  | Хлористый водород (HCl) |  |  | 0,1-32 мг/м3 |  |  |
|  |  | Гелий (Не) |  |  |  | 1-100 % об. |  |  | Хлор (Cl2) |  |  | 0,1-32 мг/м3 |  |  |
|  |  | Кислород (О2) |  |  |  | 0,1-32 % об. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные аксессуары (укажите кол-во): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поплавковый зонд (шланг 3м в комплекте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шланг пробоотборный для увеличения длины шланга поплавкового зонда, м пог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пробоотборный зонд (шланг 1 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телескопический зонд (шланг 1 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонд-щуп с фильтром (шланг 1 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карта памяти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация (особое исполнение, иные пороги и диапазон измерения, а также другая дополнительная информация, необходимая для производства приборов по Вашему заказу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.Доставка:

| Адрес доставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доставка (постаьте Х напротив нужной позиции) | Курьерская служба СДЭК |  |  |
|  | Транспортная компания «Деловые Линии» (до терминала компании в вашем городе) |  |  |
|  | Транспортная компания «Деловые Линии» (до адреса заказчика) |  |  |
|  | Самовывоз | с помощью своего представителя |  |
|  |  | самостоятельный заказ иной компании-транспортировщика для доставки |  |

3.Данные о заказчике:

Внесите свои данные или приложите к заявке карточку предприятия

| Наименование организации (краткое и полное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридический адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес (при несовпадении с юридическим необходимо указать вносить ли его в бух. документы в графу «Грузополучатель») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  | КПП |  |  |  |  |  | БИК |  | ОКПО |  |
| Банковские реквизиты |  | Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Банк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кор. счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. руководителя и на основании чего действует ( для заключения договоров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактные телефоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факс |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронная Почта |  |  |
| Дополнительные сведения, примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |