*** ООО «Аналит-М»***

 ***(495) 799-09-02, (968) 877-17-79***

***analit-m@yandex.ru***

[***www.analit-m.ru***](http://www.analit-m.ru)

**Бланк заказа на сенсоры пр-ва Аналитхимавтоматика (Россия).**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Организации |  |
| ИНН |  |
| Адрес доставки |  |

**Перечень продукции:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сенсора | Измеряемый газ | Диапазон измерения | Тип измерения | Диаметр сенсора, мм | Количество |
| 2NH-90Л | Аммиак NH3 | 0-200 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2NH-80Л | Аммиак NH3 | 0-500 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| NH-81Л | Аммиак NH3 | 0-2000 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2ФН2-80Л | Водород H2 | 0-1000 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2ФН2-81Л | Водород H2 | 0-20000 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| МN2-5 | Диоксид азота NO2 | 0-20 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МN2-3 | Диоксид азота NO2 | 0-100 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| 2N2-50Л | Диоксид азота NO2 | 0-20 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2N2-30Л | Диоксид азота NO2 | 0-100 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2N2-31Л | Диоксид азота NO2 | 0-300 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| МS2-5 | Диоксид серы SO2 | 0-20 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МS2-3 | Диоксид серы SO2 | 0-4000 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| 2S2-50Л | Диоксид серы SO2 | 0-20 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2S2-30Л | Диоксид серы SO2 | 0-2000 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| МФN-51 | Оксид азота NO | 0-100 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МФN-6 | Оксид азота NO | 0-1000 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МФN-61 | Оксид азота NO | 0-2000 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| 2ФN-50Л | Оксид азота NO | 0-100 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2ФN-60Л | Оксид азота NO | 0-1000 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| МФС-95 | Оксид углерода СО | 0-100 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МФС-9 | Оксид углерода СО | 0-500 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МФС-8 | Оксид углерода СО | 0-4000 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МФС-83 | Оксид углерода СО | 0-4000 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МФС-Н | Оксид углерода СО | 0-4000 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МФС-80 | Оксид углерода СО | 0-10000 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| МФС-81 | Оксид углерода СО | 0-40000 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| 2ФС-2-90Л | Оксид углерода СО | 0-500 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2ФС-2-91Л | Оксид углерода СО | 0-1000 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2ФС-95Л | Оксид углерода СО | 0-100 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2ФС-90Л | Оксид углерода СО | 0-500 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| 2ФС-80Л | Оксид углерода СО | 0-2000 ppm | электрохимический | 20 мм |  |
| МCL-5 | Хлор Cl2 | 0-20 ppm | электрохимический | 42 мм |  |
| 2CL-50Л | Хлор Cl2 | 0-20 ppm | электрохимический | 20 мм |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительная информация для заказа:** |  |

**Доставка:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид отправки | Укажите нужный вариант |
| Транспортная компания «Деловые линии» до терминала |  |
| Транспортная компания «Деловые линии» до адреса |  |
| Курьерская компания СДЭК, КСЭ и т.д. до терминала |  |
| Курьерская компания СДЭК, КСЭ и т.д. до адреса |  |
| Самовывоз транспортной компанией или курьерской службой |  |
| Самовывоз представителем организации |  |

**Данные по доставке:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактный телефон |  |

Для оформления заявки на поставку сенсоров Alphasense просьба прислать заполненный бланк на почту analit-m@yandex.ru , а также приложить к письму карточку организации с реквизитами.

Все вопросы можно задать по телефонам:

(968) 877-17-79

(495) 799-02-09

Или написать на почту analit-m@yandex.ru

Наш сайт: [www.analit-m.ru](http://www.analit-m.ru)